| GTA-UNTERLAGEN ZUR ÜBERGABE EINES GEBÄUDES AN DAS AMT FÜR BAUERHALTUNG – 11.4 |  | ELENCO DOCUMENTI ATP PER CONSEGNA EDIFICIO ALL’UFFICIO MANUTENZIONE OPERE EDILI – 11.4 |
| --- | --- | --- |
| ( Legende |  | ( Legenda |
| ( Dokumente, welche für die Übernahme der Immobilie, von Seiten des Amtes für Bauerhaltung – 11.4 nach den technischen Abnahmen erforderlich sind | 1 | ( documenti necessari per la consegna dell’immobile all’Ufficio Manutenzione Opere Edili – 11.4 successivamente ai collaudi tecnici |
| ( Dokumente, welche nach erfolgter Endabrechnung an das Amt für Bauerhaltung – 11.4 übergeben werden | 2 | ( documenti da consegnare all’Ufficio Manutenzione Opere Edili – 11.4 successivamente alla contabilità finale |
| 1. VERMÖGENSRECHTLICHE UNTERLAGEN: (in copia: originale all’Ufficio Patrimonio) |  | 1. DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE: (in copia: originale all’Ufficio Patrimonio) |
| ( Kaufvertrag | 1 | ( contratto di compravendita |
| ( Mietvertrag | 1 | ( contratto di locazione |
| ( Konzessionen | 1 | ( concessioni |
| ( Mappenauszug | 1 | ( estratto di mappa |
| ( Katastermeldung | 1 | ( denuncia catastale |
| ( Gebäudekatastermeldung | 1 | ( denuncia nuovo catasto edilizio urbano |
| 2. ZUGÄNGLICHKEITS- o. BEWOHNBARKEITSBEWILLIGUNG: (in copia: originale all’Ufficio Patrimonio) |  | 2. CERTIFICATO DI AGIBILITA’ o ABITABILITA’: (in copia: originale all’Ufficio Patrimonio) |
| ( Zugänglichkeitsbewilligung o. Bewohnbarkeitsbewilligung | 1 | ( certificato di agibilitá o abitabilità |
| 3. BAUKONZESSION u./o. BAUSÜNDENNACHLASS: (Original) |  | 3. CONCESSIONE EDILIZIA e/o CONDONO (originale) |
| ( Baukonzessionen und diesbezügl. Varianten (inkl. Pläne) | 1 | ( concessioni e relative varianti (incl. disegni) |
| 4. PROJEKTE / PLÄNE: (in “as built”-Ausführung und auf Digitaldatenträger in .dwg Format) |  | 4. PROGETTI / PLANIMETRIE: (in versione “as built” e su supporto informatico formato .dwg ) |
| ( architektonisches Ausführungsprojekt Projekt 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Plänen, Ansichten, Schnitten, Ausführungsdetails, usw. | 2 | ( progetto esecutivo architettonico 1:50 completo di relazione, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, ecc. |
| ( Projekt der elektrischen Anlagen 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationspläne, Elektroschemen | 1 | ( progetto impianti elettrici, 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi elettrici |
| ( Projekt der strukturierten Verkabelung 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationspläne, Funktionalschemen | 1 | ( progetto cablaggio strutturato 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Brandschutzprojekt 1:100 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Plänen und Schnitte, usw. | 2 | ( progetto di prevenzione incendi 1:100 completo di relazione tecnica e di calcolo, piante, sezioni, ecc. |
| ( Projekt Brandschutzanlagen Rauchmeldeanlage, Nottaster und Sirenen, Haspeln, Hydranten und Sprinkler bestehend aus technischem Bericht, Installationsplänen, Funktionalschemen | 1 | ( progetto impianti antincendio rilevazione fumi, pulsanti di emergenza e sirene ,,naspi, idranti e sprinkler completo di relazione tecnica, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Projekt der hydro-sanitären Anlagen 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationsplänen, Funktionalschemen | 1 | ( progetto impianto idro-sanitario 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Projekt der mechanischen Anlagen und Klimatisierung1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationsplänen, Funktionalschemen | 1 | ( progetto impianti meccanici e di climatizzazione 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Projekt Heizanlagen 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationsplänen, Funktionalschemen | 1 | ( progetto impianto termico 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Projekt der Gasanlagen 1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationsplänen, Funktionalschemen | 1 | ( progetto di alimentazione gas 1:50 completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, schemi funzionali |
| ( Projekt Entsorgung der Regen- und Abwasser - B.V.F.-1:50 bestehend aus technischem Bericht, Dimensionierung, Installationsplänen, Plänen und Schnitte | 1 | ( progetto di smaltimento acque bianche e nere 1:50 e R.I.E. completo di relazione tecnica e di calcolo, piani di installazione, piante e sezioni |
| ( Statik bestehend aus technischem Bericht und der statischen Berechnung, Pläne, Schnitte, Ausführungsdetails, usw. | 1 | ( progetto statico completa di relazione tecnica e di calcolo, piante, sezioni, particolari costruttivi, ecc. |
| 5. ABNAHMEN: inklusive der obligatorischen Pflichtunterlagen |  | 5. COLLAUDI: corredati degli allegati obbligatori |
| ( technisch-buchhalterische Abnahme | 2 | ( collaudo tecnico amministrativo |
| ( statische Abnahme inklusive des Belegs der Hinterlegung bei der Stelle für die Anmeldung von Bauteilen aus Stahlbeton oder Stahl | 1 | ( collaudo statico compreso consegna a deposito presso l’accettazione denunce opere in cemento armato/strutture metalliche con indicazione della cadenza delle verifiche periodiche degli elementi strutturali e degli elementi sospesi (controsoffitti, ecc….) |
| ( Brandschutzabnahme | 1 | ( collaudo di prevenzione incendi |
| ( Abnahme der thermischen Anlage | 1 | ( collaudo impianto termico |
| ( Abnahme der Aufzugsanlagen | 1 | ( collaudo impianti elevatori |
| ( Abnahme der Kanalisierung, Ölabscheider | 1 | ( collaudo fognatura, disoleatore |
| ( Gutachten Verwaltungspolizei für öffentliche Veranstaltungen | 1 | ( Parere Polizia amministrativa per locali pubblico spettacolo |
| 6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN: in Sinne des Art. 7 des M.D. Nr. 37 vom 22. Januar 2008 (oder im Sinne des ehemaligen Gesetzes 46/90 vom 05 März 1990) mit den Pflichtunterlagen versehen, für: |  | 6. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’: ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (oppure ai sensi dell’ex Legge 46/90 dd. 05.03.1990) corredati delle dichiarazioni obbligatorie per: |
| ( a) Anlagen zur Stromerzeugung, -umwandlung, -leitung, -verteilung und -nutzung, Blitzschutzanlagen, Automationsanlagen von Türen, Toren und Schranken | 1 | ( a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere |
| ( b) Radio- und Fernsehanlagen, Antennen und allgemein elektronische Anlagen | 1 | ( b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere |
| ( c) Heizungs-, Klima-, Klimatisierungs- und Kühlanlagen jeglicher Art oder Beschaffenheit, inbegriffen der Anlagen zur Evakuierung der Verbrennungsprodukte und der Kondenswasser, zur Be- und Entlüftung der Lokale | 1 | ( c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali |
| ( d) Sanitär- und Wasseranlagen jeglicher Art oder Beschaffenheit | 1 | ( d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie |
| ( e) Anlagen zur Beförderung und Nutzung von Gas jeglicher Art, inbegriffen der Anlagen zur Evakuierung der Verbrennungsprodukte, zur Be- und Entlüftung der Lokale | 1 | ( e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali |
| ( f) Förderanlagen für Personen oder Lasten, wie Lifte, Lastenaufzüge, Rolltreppen und Ähnliches | 1 | ( f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili |
| ( g) Brandschutzanlagen | 1 | ( g) impianti di protezione antincendio |
| 7. WEITERE UNTERLAGEN: |  | 7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: |
| ( geologische, geotechnische, geothermische Studie | 2 | ( studio geologico, geotecnico; geotermico |
| ( Instandhaltungsplan im Sinne des Art. 19 des D.L.H. 41/2001 | 1 | ( piano di manutenzione ai sensi dell’art. 19 D.P.P. 41/2001 |
| ( Informationsunterlage | 1 | ( fascicolo informazione; |
| ( Evakuierungspläne in geeignetem Maßstab | 1 | ( piano di evacuazione in scala adeguata |
| ( Feuerwehreinsatzplan vidimiert vom Feuerwehrdienst – 26.2 | 1 | ( piano d’intervento dei vigili del fuoco con vidimazione del Servizio Antincendi – 26.2 |
| ( ATEX Explosionsrisikobewertung Bewertung oder Erklärung über das Nichtvorhandensein von Bereichen mit Explosionsgefahr (g.v.D. 81/08 Kapitel XI) | 1 | ( ATEX valutazione rischio di esplosione valutazione oppure dichiarazione di assenza di ambienti a rischio di esplosione (D.Lgs 81/08 Tit. XI) |
| ( Architektonische Barrieren, Erklärung des Projektanten, Symbol über die Zugänglichkeit laut geltender Norm (am Gebäude angebracht) | 1 | ( barriere architettoniche dichiarazione del progettista, simbolo di accessibilità conforme alla normativa vigente (apposto sull’edificio) |
| ( Liste der Bereiche mit spezifischem Risiko im Gebäude laut Art. 26, Absatz 1, Buchstabe B des G.v.D. 81/2008 | 1 | ( elenco dei luoghi a rischio specifico di cui all’art. 26 comma 1, lettera B del D.Lgs. 81/2008 |
| ( Installiertes Software inklusive der diesbezüglichen Lizenzen und Zugriffs-Passwörter zum System | 1 | ( supporto digitale del software installato comprensivo di relative licenze e password di accesso al sistema |
| ( Filmbericht bezüglich der Übergabe des Gebäudes auf Digitaldatenträger (nur für komplexe Bauwerke, mit dem Amt für Bauerhaltung - 11.4 vereinbart) | 2 | ( filmato relativo alla consegna dell’immobile su supporto digitale (solamente per opere particolarmente complesse sulla base di specifici accordi con l’ufficio manutenzione) |

| 8. UNTERLAGEN MIT 10-JÄHRIGER AUFBEWAHRUNG: |  | 8. DOCUMENTAZIONE DA TENERE 10 ANNI: |
| --- | --- | --- |
| ( “KlimaHaus”-Berechnungen, -Zertifizierungen und -Plakette | 2 | ( calcoli, certificazioni e targhetta “Casa Clima” |
| ( Bewertung über die energetische Einschränkung | 2 | ( valutazione contenimento energetico |
| ( Auswertung der Flächen laut DIN norm 276 | 2 | ( analisi superfici secondo norma DIN 276 |
| ( planialtimetrische Erhebungen | 2 | ( rilievi planialtimetrici |
| ( B.V.F.-zertifizierung (Beschränkungsindex der versiegelten Flächen) technischer Bericht und Berechnung | 2 | ( calcolo e certificazione R.I.E. (riduzione impatto edilizio) relazione tecnica e di calcolo |
| ( CE-Zertifizierng bezüglich der verwendeten Baumaterialien inklusive der Lieferscheine | 2 | ( marcatura CE riferita ai materiali costruttivi allegata ai documenti di accompagnamento |

REVISION:

27.02.2009-19.10.2011