## Requisiti_Anforderungen_PROF
Tipo | Tipo specifico | N. Requisito Nr. Anforderung | Requisito | Anforderung | Valutazione Bewertung | Evidenze Evidenz | Osservazioni Bemerkungen | IRR AUT | IRR AKK | M-U
Specifico | Funzionale | 00_00 | REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DEI PROFESSIONISTI SANITARI | ANFORDERUNGEN FÜR DIE BEWILLIGUNG UND AKKREDITIERUNG VON FREIBERUFLICHEM MEDIZINISCHEM FACHPERSONAL |  |  | Checklist applicabile agli studi professionali eroganti prestazioni "non complesse", così come definite al punto 5) della Del.G.P. n. 214/2022 |  |  | M
Specifico | Funzionale | 00_01 | I requisiti contenuti nel presente documento si applicano ai professionisti sanitari che esercitano la loro attività in forma autonoma o associata, anche se organizzata in strutture multiprofessionali. | Die in diesem Dokument angeführten Anforderungen werden auf freiberufliches medizinisches Fachpersonal angewandt, das seine Tätigkeit selbstständig oder in assoziierter Form ausübt, auch bei Mitwirkung unterschiedlicher Fachausrichtungen. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_02 | Negli studi dei professionisti sanitari possono essere presenti anche collaboratori non sanitari per le attività di supporto amministrativo, tecnico ed organizzativo. | In den Praxen des freiberuflichen medizinischen Fachpersonals dürfen auch nicht-medizinische Mitarbeiter zur verwaltungstechnischen, technischen und organisatorischen Unterstützung angestellt sein. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_03 | Non è ammessa la commistione fra attività sanitarie e non sanitarie; specifiche deroghe possono essere concesse per particolari attività di supporto a quella sanitaria. | Eine Vermischung von medizinischer und nicht-medizinischer Tätigkeit ist nicht gestattet; spezifische Abweichungen können für besondere Tätigkeiten gewährt werden, welche die medizinische Tätigkeit unterstützen. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_04 | Ai fini dell’applicabilità dei presenti requisiti le professioni sanitarie possono essere esercitate anche in assenza di locali dedicati, ad esempio a domicilio degli utenti. Tale possibilità verrà valutata caso per caso in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate. | Zum Zwecke der Anwendbarkeit dieser Anforderungen können die medizinischen Berufe auch ohne entsprechende Räumlichkeiten ausgeübt werden, etwa bei dem Kunden zu Hause. Diese Möglichkeit wird von Fall zu Fall je nach Art der zu erbringenden Leistungen geprüft. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_05 | Nel testo a seguire i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori per l'accreditamento vengono classificati su tre livelli: | Im nachstehenden Text werden die Mindestanforderungen für die Bewilligung zur Berufsausübung sowie die weiteren Anforderungen für die Akkreditierung auf drei Ebenen klassifiziert: | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_06 | ~ minimi per l'autorizzazione, | ~ Mindestanforderungen für die Bewilligung, | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_07 | ~ ulteriori per l'accreditamento, contraddistinti dalla lettera (U) | ~ weitere Anforderungen für die Akkreditierung, mit dem Buchstaben (U) gekennzeichnet | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_08 | ~ requisiti di eccellenza, contraddistinti dalla lettera (E) | ~ Anforderungen par excellence, mit dem Buchstaben (E) gekennzeichnet | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_09 | N.B. | N.B. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_10 | Le strutture riconoscibili come entità organizzate con attività sanitarie integrate, riconducibili ad un unico livello di responsabilità/titolarità, vanno autorizzate e accreditate sulla base dei requisiti specifici per gli ambulatori. | Die Einrichtungen, die als organisierte Strukturen mit integrierten medizinischen Tätigkeiten erkennbar sind, mit einer einzigen Verantwortung/Inhaberschaft, werden auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen für Ambulatorien bewilligt und akkreditiert. | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_11 | I requisiti specifici per gli ambulatori si applicano: | Die spezifischen Anforderungen für Ambulatorien werden in folgenden Fällen angewandt: | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_12 | ~ in caso di professionisti sanitari responsabili dell'attività di altri collaboratori sanitari, | ~ im Falle von freiberuflichen medizinischen Fachkräften, die für die Tätigkeit anderer medizinischer Mitarbeiter haften, | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_13 | ~ in caso di impiego di procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità, | ~ bei Einsatz von besonders komplexen diagnostischen oder therapeutischen Verfahren, | [5 empty] | M
Specifico | Funzionale | 00_14 | ~ in caso di procedure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. | ~ bei Verfahren, die eine Gefahr für die Sicherheit des Patienten darstellen. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_0 | REQUISITI STRUTTURALI | BAUTECHNISCHE ANFORDERUNGEN | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_00 | Edilizia e urbanistica | Bau- und Raumordnungsbestimmungen | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_00_01 | La struttura deve disporre della licenza d'uso o devono essere comunque state attivate le procedure per ottenerla. | Die Einrichtung muss über die Benutzungsgenehmigung verfügen oder es muss auf jeden Fall das Verfahren für die Genehmigung eingeleitet worden sein. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_00_02 | Devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche. | Die von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Mindestanforderungen im Bereich architektonische Barrieren müssen berücksichtigt werden. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_01 | Locali e spazi | Räume und Bereiche | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01 | I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate. La dotazione di spazi e locali è la seguente: | Die Räume und Bereiche müssen der Art und der Menge der durchzuführenden Tätigkeiten entsprechen und folgende Ausstattung aufweisen: | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_01 | ~ spazi per l'attesa dotati di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; | ~ Wartesäle mit einer den Stoßzeiten angemessenen Anzahl an Sitzplätzen. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_02 | ~ locale/spazio per l'accettazione ed il disbrigo di tutte le attività amministrative; | ~ Räumlichkeit/Bereich für die Annahme und Abwicklung aller Verwaltungstätigkeiten; | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_03 | ~ servizi igienici distinti per utenti e personale. Il servizio per gli utenti deve essere collocato sullo stesso piano della sala d'attesa e facilmente raggiungibile; | ~ getrennte Toiletten für Kunden und Personal. Die Toiletten für die Kunden müssen sich auf derselben Etage des Wartesaals befinden und leicht erreichbar sein; |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_03_01 | ~~ almeno un servizio igienico per utenti deve essere accessibile ai disabili. | ~~ mindestens eine den Kunden zur Verfügung stehende Toilette muss behindertengerecht ausgestattet sein. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_04 | ~ locali/ambulatori per l'esecuzione delle prestazioni, provvisti di lavabo con comandi non manuali, erogatore per sapone detergente/disinfettante e dispenser di salviette di carta. | ~ Räumlichkeiten/Ambulatorien für die Erbringung von Leistungen, ausgestattet mit einem Waschbecken mit nicht handbedienbarem Wasserhahn, Reinigungs-/Desinfektionsmittel und Behälter mit Papiertüchern. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_04_01 | I locali devono garantire il rispetto della privacy e della dignità dell'utente, in particolare per quanto riguarda la presenza di spazi per spogliarsi e la garanzia di una protezione acustica tale da evitare che le conversazioni con i pazienti siano udibili all'esterno. | Die Räume müssen die Privatsphäre und die Würde des Kunden gewährleisten; im Besonderen müssen Umkleidebereiche vorhanden sein und die Gewähr, dass durch den vorhandenen Schallschutz die Gespräche mit den Patienten außerhalb der Räume nicht hörbar sind. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_04_02 | Qualora l'esecuzione della prestazione sia rivolta a più utenti in seduta collettiva, la sala deve essere attrezzata per attività di gruppo e dimensionata in rapporto al numero di utenti presenti in seduta collettiva. (es. psicoterapie di gruppo, attività di educazione sanitaria, ecc.); | Für die Erbringung von Leistungen, die sich im Rahmen von Gruppensitzungen an mehrere Kunden gleichzeitig richten, ist der Raum entsprechend auszustatten; seine Größe muss der Anzahl der anwesenden Personen entsprechen (etwa bei Gruppenpsychotherapie, Gesundheitserziehung u.s.w.); | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_05 | ~ spazio/armadio per deposito di materiale pulito; | ~ Bereich/Schrank für die Aufbewahrung von sauberem Material; | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_06 | ~ locale per deposito di materiale sporco e/o misure tecnico-organizzative per la gestione del materiale sporco; | ~ Raum für die Aufbewahrung von schmutzigem Material und/oder technisch-organisatorische Maßnahmen für die Handhabung des schmutzigen Materials; | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_07 | ~ spazi o armadi per il deposito di materiali d'uso e consumo, dei farmaci, delle attrezzature e delle strumentazioni, un frigorifero con possibilità di verifica dell’escursione minima e massima della temperatura e una cassaforte per i farmaci stupefacenti, qualora l'attività ne preveda l'uso; | ~ Bereiche oder Schränke für die Aufbewahrung von Gebrauchsgegenständen, Arzneimitteln, Geräten und Instrumenten, ein Kühlschrank, der die Kontrolle der Mindest- und Höchstschwankungen der Temperatur ermöglicht und ein Panzerschrank für psychotrope Arzneimittel, sofern die Tätigkeit deren Verwendung vorsieht; | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_08 | ~ qualora la strumentazione e le apparecchiature impiegate lo richiedano, spazi o locali per la pulizia e disinfezione/sterilizzazione delle stesse, qualora non ci si avvalga di aziende specializzate esterne; | ~ wenn die verwendeten Instrumente und Geräte dies erfordern, Räume oder Bereiche für die Reinigung und die Desinfektion/Sterilisation, sofern man sich nicht externer spezialisierter Firmen bedient; | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_09 | ~ spazio/locale spogliatoio per il personale. | ~ Umkleidebereich/raum für das Personal. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_01_10 | Gli spazi per l'attesa, l'accettazione, le attività amministrative e di comunicazione interna del personale (se prevista), possono essere in comune per le diverse tipologie di prestazioni erogate purché opportunamente dimensionati. | Die Wartesäle, der Aufnahmebereich, die Bereiche für die Verwaltungstätigkeiten und die interne Kommunikation des Personals (sofern vorgesehen) können für die verschiedenen Arten der erbrachten Leistungen gemeinsam verwendet werden, sofern ihre Größe angemessen ist. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_02 | Devono essere rispettati i requisiti normativi e tecnici in materia di illuminazione naturale. | Es müssen die normativen und technischen Anforderungen in Hinsicht auf die natürliche Beleuchtung beachtet werden. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_01_03 | L'uso di vani interrati e seminterrati con presenza abituale di persone deve essere derogato dagli organi competenti. | Die Verwendung von unterirdischen Räumen und Räumlichkeiten im Untergeschoss, in denen sich normalerweise Personen aufhalten, muss von der zuständigen Behörde genehmigt sein. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_02 | Materiali e superfici | Materialien und Oberflächen | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_02_01 | Fatta eccezione per i locali adibiti a funzioni non sanitarie, la pavimentazione, le pareti e gli infissi devono avere superficie idonea ad una efficace pulizia, disinfezione e decontaminazione da inquinamenti chimici e biologici. | Mit Ausnahme der Räume, in denen keine Gesundheitsdienste erbracht werden, müssen der Bodenbelag, die Wände und die Fenster und Türen Oberflächen aufweisen, die Gründlich gereinigt, desinfiziert und von chemischer und biologischer Verschmutzung dekontaminiert werden können. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_02_02 | Le superfici di lavoro devono essere impermeabili e resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi organici ed al calore. | Die Arbeitsflächen müssen undurchlässig und gegen Säuren, Alkali, organische Lösungsmittel und Wärme resistent sein. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_03 | Collocazione, accessibilità, disposizione e contiguità | Lage, Zugänglichkeit, Verteilung und Verbindungen | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_03_01 | La struttura deve essere facilmente accessibile anche per pazienti anziani e disabili e servita da mezzi pubblici, con distanze medie di percorrenza non eccessive. | Die Struktur muss auch für ältere und behinderte Patienten mühelos erreichbar sein und in das Verkehrsnetz mit öffentlichen Verkehrsmitteln eingebunden sein; die durchschnittlichen Entfernungen dürfen nicht allzu groß sein. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_03_01_01 | In alternativa deve essere garantita la possibilità per l'utenza di parcheggiare vetture e/o altri mezzi di trasporto in zona vicina. | Als Alternative muss den Kunden in der Nähe ein Parkplatz für Fahrzeuge und/oder andere Transportmittel gewährleistet werden. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_03_02 | Gli spazi di pertinenza delle attività sanitarie devono essere raggruppati e distinti anche per accesso da quelli per attività non sanitarie. | Die Bereiche, in denen Gesundheitsdienste erbracht werden, müssen zusammengelegt werden; sie müssen zudem durch einen eigenen Eingang von jenen Bereichen getrennt werden, in denen keine medizinischen Tätigkeiten erbracht werden. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_04 | Planimetrie | Lageplan | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_04_01 | Devono essere disponibili planimetrie in scala 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso e dei principali impianti tecnologici. | Es müssen Pläne im Maßstab 1:100 mit Hinweisen auf die Zweckbestimmung und die wichtigsten technischen Anlagen vorhanden sein. | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_05 | Antincendio ed emergenza | Brandschutz und Notfälle | [5 empty] | M
Specifico | Strutturale | 01_05_01 | Devono essere presenti estintori, sottoposti a controlli periodici, documentati. | Es müssen Feuerlöscher vorhanden sein, die regelmäßigen und dokumentierten Kontrollen unterzogen werden. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Strutturale | 01_05_02 | Qualora previsto dalla normativa vigente deve esistere un piano di emergenza ed evacuazione. | Sofern von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen muss ein Notstands- und Evakuierungsplan vorhanden sein. | [5 empty] | M
Specifico | Impiantistico | 02_0 | REQUISITI IMPIANTISTICI | TECHNISCHE ANLAGEN | [5 empty] | M
Specifico | Impiantistico | 02_01 | Impianto elettrico | Elektroanlage | [5 empty] | M
Specifico | Impiantistico | 02_01_01 | Deve essere presente una dichiarazione che gli impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e messa a terra dell'energia elettrica sono conformi alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni. | Es muss eine Erklärung vorliegen, die belegt, dass die Anlagen zur Erzeugung, Transformation, Verteilung, Erdung der elektrischen Energie den Bestimmungen des Gesetzes 46/90 in geltender Fassung entsprechen. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Impiantistico | 02_01_02 | I locali adibiti ad uso medico devono essere classificati ai sensi della relativa norma CEI in vigore ed i relativi impianti devono essere a norma. | Die Räume, die für medizinische Zwecke genutzt werden, müssen im Sinne der einschlägigen geltenden CEI-Normen klassifiziert sein und die entsprechenden Anlagen müssen normgerecht sein. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Impiantistico | 02_01_03 | Per i locali ad uso medico devono essere presenti i registri delle verifiche effettuate sugli impianti da un tecnico qualificato. | Für die für medizinische Zwecke verwendeten Räume müssen die Register der von einem qualifizierten Techniker durchgeführten Überprüfungen der Anlagen vorhanden sein. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Impiantistico | 02_01_04 | In ogni locale deve essere presente un numero sufficiente di prese distribuite in modo da consentire un facile collegamento di tutte le apparecchiature. | In jedem Raum muss eine ausreichende Anzahl von Steckdosen vorhanden sein, die so angeordnet sein müssen, dass sie einen mühelosen Anschluss aller Geräte erlauben. | [5 empty] | M
Specifico | Impiantistico | 02_02 | Impianto di illuminazione | Beleuchtungsanlage | [5 empty] | M
Specifico | Impiantistico | 02_02_01 | Devono essere rispettati i requisiti tecnici e normativi in materia di illuminazione artificiale, anche in relazione alle specifiche funzionalità dei diversi ambienti. | Es müssen die technischen und normativen Anforderungen in Sachen künstlicher Beleuchtung - auch in Hinsicht auf die spezifischen Zwecke der verschiedenen Bereiche - beachtet werden. | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_0 | REQUISITI TECNOLOGICI | TECHNOLOGISCHE ANFORDERUNGEN | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_01 | Apparecchiature biomediche | Medizintechnische Geräte | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_01_01 | La dotazione di apparecchiature biomediche deve essere correlata al carico di lavoro ed alla tipologia delle prestazioni effettuate. | Die Ausstattung mit medizintechnischen Geräten muss dem Arbeitsaufwand und der Art der zu erbringenden Leistungen entsprechen. | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_01_01_01 | In caso di accordo contrattuale l'appropriatezza della dotazione verrà valutata dall'azienda sanitaria pubblica di riferimento, in relazione alle prestazioni previste. (U) | Im Falle eines Vertragsabkommens wird der betreffende öffentliche Sanitätsbetrieb bewerten, ob sich die Ausstattung für die vorgesehenen Leistungen eignet. (U) | [5 empty] | U
Specifico | Tecnologico | 03_01_02 | In relazione all’attività esercitata deve essere presente un set o carrello per la gestione dell'emergenza, la cui dotazione sia commisurata alla tipologia delle prestazioni erogate, con almeno: | In Bezug auf die ausgeübte Tätigkeit muss ein Notversorgungsset oder ein Notfallwagen vorhanden sein, deren Ausstattung der Art der zu erbringenden Leistungen entsprechen muss, mit mindestens: |  |  |  | X |  | M
Specifico | Tecnologico | 03_01_02_01 | ~ unità di ventilazione manuale composta da ambu con reservoire di ossigeno, mascherine di varie dimensioni, tubo di Guedel, alimentati da bombola di ossigeno da 3 lt., | ~ manuelle Beatmungseinheit bestehend aus Ambu-Beutel mit Sauerstoffreserve, unterschiedlich große Beatmungsmasken, Guedel-Tubus, versorgt über eine Sauerstoff-Flasche zu 3l; |  |  | (disponibilità di tubo di Guedel e bombola di ossigeno a discrezione del professionista sanitario: NON necessariamente richiesti) | X |  | M
Specifico | Tecnologico | 03_01_02_02 | ~ barella o lettino rigido, | ~ Liege oder starres Bett. | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_02 | Sistema informatico e reti locali | Informatiksystem und lokale Netzwerke | [5 empty] | U
Specifico | Tecnologico | 03_02_01 | Deve essere presente un sistema informatico per la gestione dei dati clinici ed amministrativi. (U) | Es muss ein Informatiksystem für die Verwaltung der klinischen und verwaltungstechnischen Daten vorhanden sein. (U) |  |  |  |  | X | U
Specifico | Tecnologico | 03_03 | Sistemi di comunicazione | Kommunikationssysteme | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_03_01 | Deve esistere un numero adeguato di mezzi di comunicazione con l'interno e con l'esterno della struttura della seguente tipologia: | Es muss eine angemessene Anzahl an Kommunikationsmitteln zur Kommunikation innerhalb der Struktur und nach außen vorhanden sein: | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_03_01_01 | ~ telefono, fax; | ~ Telefon, Fax; | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_03_01_02 | ~ connessione internet con posta elettronica (U) | ~ Internetanschluss mit elektronischer Post (U) | [5 empty] | U
Specifico | Tecnologico | 03_04 | Altre apparecchiature | Weitere Geräte | [5 empty] | M
Specifico | Tecnologico | 03_04_01 | Deve essere garantita l’attività di sterilizzazione di presidi e strumenti in forma autonoma (autoclave) o in gestione esterna, qualora la strumentazione e le apparecchiature impiegate lo richiedano. | Es muss die Sterilisation der Hilfsmittel und der Instrumente entweder autonom (Autoklave) oder durch externe Firmen gewährleistet sein, sofern die verwendeten Instrumente und Geräte eine solche erfordern. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_0 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | PERSONALRESSOURCEN | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_01 | Dotazione di personale | Personal | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_01_01 | Qualora il volume e la tipologia delle attività lo richiedano deve essere presente personale amministrativo di supporto. | Sofern das Volumen und die Art der Tätigkeiten dies erfordern, muss zur Unterstützung Verwaltungspersonal vorhanden sein. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_01_02 | I professionisti sanitari devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali ove istituiti. | Das freiberufliche medizinische Fachpersonal muss im Besitze der von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Titel sein und ordnungsgemäß in die, sofern vorhandenen, Alben oder Berufskammern eingetragen sein. |  |  |  | X |  | M
Specifico | Organizzativo | 04_01_02_01 | Per i professionisti medici è richiesto il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina specifica o in discipline equipollenti, oppure una documentata attività professionale nella disciplina specifica di durata almeno pari a quella del corso di specializzazione, svolta in strutture pubbliche o private; tale attività deve essere stata svolta per almeno un biennio negli ultimi cinque anni (U). | Freiberufliche Fachärzte müssen das Diplom zur Fachausbildung im spezifischen Fachgebiet oder in gleichwertigen Fachgebieten aufweisen oder eine in öffentlichen oder privaten Strukturen ausgeübte und dokumentierte Berufstätigkeit in dem spezifischen Fachgebiet vorweisen, deren Dauer mindestens der Dauer des Spezialisierungskurses entspricht; diese Tätigkeit muss in den vergangenen fünf Jahren für mindestens ein Biennium ausgeübt worden sein (U). |  |  |  |  | X | U
Specifico | Organizzativo | 04_02 | Formazione, aggiornamento, attività scientifica | Aus- und Weiterbildung, wissenschaftliche Tätigkeit | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_02_01 | Devono essere documentati l'attività di formazione ed aggiornamento ed il possesso dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente. | Die Ausbildungs- und Weiterbildungstätigkeit und der von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehene erfolgte Erwerb der Ausbildungskredits muss dokumentiert sein. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_02_02 | Il professionista ha disponibili per la consultazione le normative vigenti e le norme di comportamento relative alla propria attività. | Die geltenden Gesetzesbestimmungen und die Verhaltensnormen in Hinsicht auf die ausgeübte Tätigkeit stehen dem freiberuflichen Fachpersonal zur Einsichtnahme zu Verfügung. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_02_03 | Sono opportuni regolari rapporti di collaborazione professionale a scopo di aggiornamento (es. clinical audit, case review, ecc.) con istituti, centri, reparti ospedalieri e/o altri professionisti di riferimento per la specifica disciplina (E). | Eine regelmäßige berufliche Zusammenarbeit zu Weiterbildungszwecken (etwa clinical audits, case review, usw.) mit Instituten, Zentren, Krankenhausabteilungen und/oder anderen Bezugs-Fachkräften für das eigene Fachgebiet sind zweckmäßig (E). | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 04_02_04 | E' opportuna che venga svolta attività scientifica e di ricerca. (E) | Es ist zweckmäßig, dass eine wissenschaftliche Tätigkeit und Forschungsarbeit durchgeführt wird. (E) | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 04_02_05 | E' opportuno che venga svolta attività di formazione e tutoraggio. (E) | Es ist zweckmäßig, dass eine Ausbildungs- und Aufsichtstätigkeit durchgeführt wird. (E) | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 04_03 | Sicurezza antinfortunistica e tutela della salute | Unfallverhütung und Gesundheitsschutz | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_03_01 | Devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro. | Die Bestimmungen zur Unfallverhütung, zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene am Arbeitsplatz müssen beachtet werden. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_03_02 | Qualora previsto dalla normativa deve essere predisposto il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994. | Sofern von den Gesetzesbestimmungen vorgesehen, muss das Dokument zur Risikobewertung, gemäß Artikel 4 des G.D. 626/1994 vorhanden sein. |  |  | Il riferimento al D.Lgs. 626/94 è superato: la valutazione di rischi deve essere stata redatta ai sensi della normativa vigente |  |  | M
Specifico | Organizzativo | 04_03_03 | In caso di utilizzo di preparati pericolosi deve essere presente un elenco, corredato con le relative schede di sicurezza. | Werden gefährliche Präparate verwendet, muss ein Verzeichnis mit den jeweiligen Sicherheitsblättern vorhanden sein. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 04_03_04 | In caso di attività a rischio biologico devono esistere procedure per il loro controllo. | Bei Tätigkeiten, die ein biologisches Risiko aufweisen, müssen Verfahren für deren Kontrolle vorhanden sein. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_0 | REQUISITI ORGANIZZATIVI | ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_01 | Programmazione per obiettivi e valutazione dei costi | Zielorientierte Planung und Kostenbewertung | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_01_01 | Devono essere definiti annualmente degli obiettivi relativi all'attività professionale, riguardanti tra l'altro le caratteristiche e i tempi di erogazione delle prestazioni (standard di prodotto), (U) | Jährlich sollen, bezüglich der Berufstätigkeit, Ziele festgelegt werden, unter anderem hinsichtlich der Merkmale und Durchführungszeiten der Leistungen (Produktstandard), (U) | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_01_01_01 | ~ la verifica dell'efficacia delle prestazioni e la valutazione della soddisfazione dell'utente. (E) | ~ der Überprüfung der Wirksamkeit der Leistungen und der Bewertung der Kundenzufriedenheit. (E) | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_02 | Integrazione con altri servizi, strutture, unità operative | Vernetzung mit anderen Diensten, Einrichtungen, operativen Einheiten | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_02_01 | In caso di accordo contrattuale deve essere previsto il collegamento funzionale e professionale con la specifica unità operativo - funzionale dell’azienda sanitaria pubblica di riferimento. (U) | Im Falle eines Vertragsabkommens soll eine funktionale und berufliche Verbindung mit der spezifischen operativen und funktionalen Einheit des jeweiligen öffentlichen Sanitätsbetriebes vorgesehen werden. (U) | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03 | Prestazioni, funzioni, attività | Leistungen, Funktionen, Tätigkeiten | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_01 | Devono esserci protocolli e/o linee guida per l’esecuzione delle prestazioni di maggior rilevanza clinica. (U) | Es müssen Verfahrensanweisungen und/oder Leitlinien für die Durchführung der klinisch wichtigsten Leistungen vorliegen. (U) | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03_01_01 | Devono esserci controlli periodici e programmi definiti per pazienti portatori di patologie particolari o in condizioni di cronicità (U). | Es müssen periodische Kontrollen und spezifische Vorgänge für Patienten mit besonderen Pathologien oder für chronische Patienten festgelegt werden (U). | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03_01_02 | Deve essere prevista l'informazione sugli aspetti relativi alla prevenzione, anche mediante materiale informativo (U). | Es muss vorgesehen sein, dass - auch mittels Informationsunterlagen - über die Aspekte der Vorsorge informiert wird (U). | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03_02 | Devono essere previste le modalità di accesso alle prestazioni, in particolare: | Es müssen die Modalitäten für den Zugang zu den Leistungen vorgesehen sein, und zwar: | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_02_01 | ~ per quanto riguarda la necessità della prescrizione medica, nei casi previsti dalla normativa, | ~ in Hinsicht auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Verschreibung, in den von den Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Fällen, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_02_02 | ~ per quanto riguarda la programmazione delle liste di attesa (U), | ~ in Hinsicht auf die Gestaltung der Wartelisten (U), | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03_02_03 | ~ per quanto riguarda l'effettuazione delle eventuali prestazioni urgenti, | ~ in Hinsicht auf die Durchführung eventueller dringender Leistungen. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_03 | In caso di assenza prolungata del professionista, deve essere garantita la continuità dell'assistenza, a livelli analoghi di qualità, mediante sostituzione o indirizzo verso altre strutture. | Im Falle von längerer Abwesenheit des Freiberuflers muss die Kontinuität der Betreuung, auf ähnlichem Qualitätsniveau, durch Vertretung oder Verweis auf andere Einrichtungen gewährleistet werden. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_04 | Devono essere presenti procedure per la gestione dei farmaci, qualora l'attività ne preveda l'uso. In particolare: | Es müssen Verfahren für die Handhabung der Arzneimittel vorhanden sein, sofern die Tätigkeit deren Verwendung vorsieht. Im Besonderen: | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_04_01 | ~ per la conservazione in luogo adatto e sicuro (armadio con sistema di chiusura, frigorifero, cassaforte), | ~ für die Aufbewahrung an einem geeigneten und sicheren Ort (Schrank mit Schließsystem, Kühlschrank, Panzerschrank), | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_04_02 | ~ per il controllo della scadenza e identificazione dei farmaci scaduti, | ~ für die Überprüfung der Fälligkeit und Kennzeichnung der verfallenen Arzneimittel, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_04_03 | ~ per lo smaltimento, | ~ für die Entsorgung, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_04_04 | ~ per la preparazione e somministrazione sicura. | ~ für die sichere Zubereitung und Verabreichung. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_05 | Per ogni paziente deve essere predisposta una scheda sanitaria per la registrazione: | Für jeden Patienten muss eine Karteikarte angelegt werden, zur Festhaltung: |  |  |  | X |  | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_05_01 | ~ dei dati anamnestici, clinici e diagnostici, | ~ der anamnestischen, klinischen und diagnostischen Daten, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_05_02 | ~ dei dati relativi alla evoluzione della patologia, | ~ der Entwicklung der Pathologie, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_05_03 | ~ degli interventi diagnostici, | ~ der diagnostischen Eingriffe, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_05_04 | ~ dei provvedimenti terapeutici (comprese le eventuali reazioni avverse), | ~ der therapeutischen Maßnahmen (inbegriffen eventueller Gegenwirkungen). | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_03_06 | Devono essere attivate procedure di educazione all'utilizzo dei presidi o delle terapie prescritte e di verifica del corretto utilizzo (U). | Es müssen Verfahren für die Erziehung zur Anwendung der Hilfsmittel oder der verschriebenen Therapien aktiviert werden und für die Überprüfung deren korrekten Verwendung (U). | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_03_07 | Qualora l'attività lo richieda, deve essere presente una procedura per la disinfezione e/o sterilizzazione (anche in caso di affidamento a ditte esterne). | Wenn es die Tätigkeit erfordert, muss eine Verfahrensanleitung für die Desinfektion und/oder Sterilisation vorhanden sein (auch im Falle der Beauftragung einer externen Firma). | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_04 | Sistema informativo | Informationsystem | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_04_01 | Devono essere disponibili i dati amministrativi e gestionali relativi alle prestazioni effettuate. | Es müssen die verwaltungstechnischen und die Daten für den Betrieb der Tätigkeit in Hinsicht auf die erbrachten Leistungen zur Verfügung stehen. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_04_02 | E’ opportuno che siano disponibili dati epidemiologici relativi alle patologie trattate (E). | Es ist zweckmäßig, dass epidemiologische Daten hinsichtlich der behandelten Pathologien vorliegen (E). | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_04_03 | Deve essere presente un sistema per la gestione del flusso dei pazienti (prenotazione, accettazione e prestazioni), | Es muss ein System zur Patientenverwaltung (Vormerkung, Annahme und Leistungserbringung) vorhanden sein | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_04_03_01 | ~ informatizzato (U) | ~ Das System soll informatisiert sein. (U). | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_04_04 | La documentazione sanitaria deve essere custodita in modo appropriato per garantire la tutela della privacy. | Die Patientenkartei soll so aufbewahrt werden, dass der Schutz der Privatsphäre gewährleistet ist. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_04_05 | E’ opportuno l’utilizzo di specifico software per la gestione dei dati clinici dei pazienti (E). | Es ist zweckmäßig, dass eine spezifische Software für die Verwaltung der klinischen Patientendaten verwendet wird (E). | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_05 | Gestione dei presidi medico chirurgici e di altri materiali e beni | Handhabung der medizinisch-chirurgischen Hilfsmittel und weiterer Materialien und Güter | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_05_01 | E' opportuno che sia presente una procedura per l'acquisizione, il controllo di qualità e la gestione dei presidi medico chirurgici e degli altri materiali e beni utilizzati. (E) | Es ist zweckmäßig, dass ein Verfahren für den Ankauf, die Qualitätskontrolle und die Handhabung der medizinisch-chirurgischen Hilfsmittel und der weiteren verwendeten Materialien und Güter vorliegt. (E) | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_06 | Gestione delle apparecchiature biomediche ed altre apparecchiature | [6 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_01 | Deve essere presente un inventario delle apparecchiature in dotazione, costantemente aggiornato. | Es muss ein aktualisiertes Inventarverzeichnis der Geräte vorliegen. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_02 | Deve essere documentata la rispondenza delle apparecchiature alla normativa di sicurezza. | Es muss dokumentiert sein, dass die Geräte den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_03 | Deve esistere un piano di manutenzione preventiva, di funzionalità e di sicurezza, per le apparecchiature: | Ein Plan zur präventiven Wartung, und zur Wartung der Funktionstüchtigkeit und Sicherheit muss für folgende Geräte vorhanden sein: | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_03_01 | ~ tecnologicamente complesse, | ~ für technologisch komplexe Geräte, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_03_02 | ~ a rischio per i pazienti e/o gli utilizzatori, | ~ für Geräte, die für den Patienten und/oder den Nutzer eine Gefahr darstellen, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_03_03 | ~ critiche per l'impiego cui sono destinate, | ~ für Geräte, die aufgrund ihres Einsatzes kritisch sind, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_06_03_04 | ~ suscettibili a frequenti guasti. | ~ Geräte, die häufig defekt sind. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_07 | Smaltimento rifiuti | Entsorgung von Abfällen | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_07_01 | Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e in particolare di quelli a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa, secondo un'apposita procedura. | Die Entsorgung von gefährlichem Sondermüll und im Besonderen von infektiösem Abfall muss in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzesbestimmungen, einem eigenen Verfahren gemäß, erfolgen. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_08 | Gestione, valutazione e miglioramento della qualità | Verwaltung, Bewertung und Verbesserung der Qualität | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_08_01 | Deve essere verificata annualmente l'attuazione degli obiettivi di cui al pt. 5.1.1 (U) | Die Umsetzung der Ziele gemäß Punkt 5.1.1 muss jährlich überprüft werden (U). | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_08_02 | E’ opportuna l’adozione di procedure di revisione della qualità delle casistiche cliniche (E). | Die Anwendung von Verfahren zur Qualitätsrevision der klinischen Kasuistik ist zweckmäßig (E). | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_09 | Informazioni e soddisfazione degli utenti | Information und Zufriedenheit der Kunden | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_01 | Devono essere disponibili e facilmente consultabili dall’utenza: | Es muss Folgendes vorhanden und für den Kunden leicht einsehbar sein: | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_01_01 | ~ l'elenco delle principali prestazioni erogate, anche con riferimento alle tariffe, | ~ das Verzeichnis der wichtigsten erbrachten Leistungen, auch mit Bezug auf die Tarife, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_01_02 | ~ gli orari di apertura e le modalità di accesso allo studio, | ~ die Öffnungszeiten und die Zugangsmodalitäten zur Praxis, | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_01_02_01 | tra cui le possibilità di accesso diretto, senza prenotazione (U), | darunter auch die Möglichkeit eines direkten Zugangs, ohne Vormerkung (U), | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_09_01_03 | ~ le modalità di consultazione del professionista al di fuori degli orari di apertura dello studio, per casi urgenti. (U) | ~ die Möglichkeit der Befragung des Freiberuflers außerhalb der Öffnungszeiten der Praxis, in dringenden Fällen. (U) | [5 empty] | U
Specifico | Organizzativo | 05_09_02 | Deve esistere una pianificazione temporale delle visite al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa ed il disagio per gli utenti. | Es muss eine Zeitplanung der Untersuchungen gewährleistet werden, um die Wartezeiten und die damit einhergehenden Unannehmlichkeiten für die Kunden auf ein Minimum zu reduzieren. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_03 | Deve essere definita la lista delle prestazioni per le quali è prevista l'acquisizione del consenso informato dei pazienti (apposito modulo). | Es muss die Liste der Leistungen erstellt werden, für welche die formelle Zustimmung zur Behandlung des Patienten (eigener Vordruck) erforderlich ist. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_04 | Deve essere fornita l'informazione circa le condizioni cliniche, i trattamenti previsti, le controindicazioni e le eventuali alternative. | Es muss über den Gesundheitszustand, die geplanten Behandlungen, die Kontraindikationen und eventuelle Alternativen Auskunft erteilt werden. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_05 | Al paziente deve essere consegnata una relazione relativa alle condizioni cliniche, agli accertamenti diagnostici, agli interventi clinici e farmacologici eseguiti. | Dem Patienten muss ein Bericht über den Gesundheitszustand, die diagnostischen Daten die erfolgten klinischen und pharmakologischen Maßnahmen übergeben werden. | [5 empty] | M
Specifico | Organizzativo | 05_09_06 | E' opportuno che al paziente venga consegnata una carta dei servizi o documento analogo contenente le informazioni di cui ai pt. 05_09_01.1, 05_09_01.2 e 05_09_03. (E) | Es ist zweckmäßig, dass dem Patienten eine Charta der Gesundheitsdienste oder ein ähnliches Dokument übergeben wird, in dem die Informationen gemäß Punkt 5.9.1.1, 5.9.1.2 und 5.9.3. enthalten sind (E). | [5 empty] | E
Specifico | Organizzativo | 05_09_07 | E’ opportuna la presenza di rilevazioni sulla soddisfazione nell’erogazione delle prestazioni e servizi (E). | Es ist zweckmäßig, dass Erhebungen über die Kundenzufriedenheit im Hinblick auf die Leistungs- und Diensterbringung verfügbar sind (E). | [5 empty] | E